Liste Matériel CESIAI avril 2011 - Achats supplémentaires à la commande APPER

Attention cette liste n’est pas exhaustive : j’ai acheté quelques autres raccords. La diversité des diamètres utilisés sur les différents éléments oblige à une sacrée réflexion pour adapter l’ensemble.

| Correspondances diamètres plomberie en rouge les plus courants |  |
| --- | --- |
| 1/8" = 5x10 1/4" = 8x13 3/8" = 12x17 1/2" = 15x21 5/8" = 17x23 3/4" = 20x27 | 7/8" = 24x31 1" = 26x34 1"1/4 = 33x42 1"1/2 = 40x49 1"3/4 = 45x54 2" = 50x60 |

- 4 tiges filetées à scellement chimique. Pour les supports de panneaux sur le mur.

- Filasse + pâte à joint : le téflon n’est pas adapté à ce type d’installation ; j’ai essayé et tous les raccords fuyaient. J’ai dû tout remplacer par de la filasse.

| 1 |  | 1 pour multicouche |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 pour multicouche |
| 1 |  | 1 (j’en ai acheté un bleu) |
| 6 |  | 6 connexions multicouches sur panneaux et ballon - 2 pour pompe - 2 pour sorties ballon - 2 pour panneaux solaires |
| 1 |  | 1 sortie de pompe |
| 1 |  | 1 pour valve groupe sécu |
| 1 |  | 1 pour groupe sécu |
| 3 |  | 1 vidange/remplissage groupe sécu 2 pompe |
|  |  | 1 pour té après pompe > groupe sécu |
|  |  | 2 pour sorties serpentin ballon 1M > 1/2M |
|  |  | 2 pour sorties panneaux |
|  |  | 1 après clapet anti retour en sortie du panneau 1 après Té sortie panneau 3/4M > 1/2M |
|  |  | 1 pour sortie panneau |
|  |  | 1 pour sortie panneau avant purgeur |
|  | ??? Réduction de 3/4F > 1/4F ??? | Chercher les adaptateurs pour la valve de purge automatique au diamètre 1/4. |

|  | Accessoires Vanne thermostatique |  |
| --- | --- | --- |
| 1X |  | Pour repiquage eau froide. J’ai retiré l’écrou-joint du dessus pour visser le raccord. |
| 1X |  | Pour arrivée d’eau froide sur vanne. |
| 1X |  | Pour entrée eau froide sur vanne. |
| 1X |  | Spécial gros débit pour sortie eau mixée. |
| 1X |  | Pour sortie eau mixée. |